# 家用煤气软管产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6米 ，其中3米作为检验样品 ，3米作为备用样品。

2.检验依据

家用煤气软管及管件

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管的结构 | HG2486-1993 |
| 2 | 软管的材料 | HG2486-1993 |
| 3 | 软管的尺寸及公差 | HG2486-1993 |
| 4 | 产品标记 | HG2486-1993 |
| 5 | 外观 | HG2486-1993 |

3.判定规则

3.1依据标准

HG2486-1993   家用煤气软管

3.2判定原则

经检验 ，检验项目全部合格 ，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格 ；检验项目中任一项或一项以上不合格 ，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时 ，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时 ，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时 ，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时 ，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时 ，该项目不参与判定。